## свет
Наименование показателя | Класс (подкласс) условий труда
| допустимый | вредный
| 2 | 3.1 | 3.2
Искусственное освещение
Освещенность рабочей поверхности Е, лк | >= Ен* | >= 0,5 Ен | < 0,5 Ен
Помещения | Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  | Искусственное освещение
|  | КЕО е , % н |  | КЕО е , % н
|  | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | освещенность, лк |  |  | показатель дискомфорта, M, не более | коэффициент пульсации освещенности, Кп, %, не более
[6 empty] | при комбинированном освещении |  | при общем освещении
[6 empty] | всего | от общего
Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 400 | 200 | 300 | 40 | 15

## шум
Наименование показателя, единица измерения | Класс (подкласс) условий труда
| допустимый | вредный |  |  |  | опасный
| 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4
Шум, эквивалентный уровень звука, дБА | <= 80 | > 80 - 85 | > 85 - 95 | > 95 - 105 | > 105 - 115 | > 115

## микроклимат
Показатель | Категория работ <1> | Класс условий труда
|  | оптимальный | допустимый | вредный |  |  |  | опасный
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4
|  |  |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4

## Лист1
Показатель | Категория работ* | Класс условий труда
|  | оптимальный | допустимый | вредный |  |  |  | опасный
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4
|  |  |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4
Температура воздуха, °C | Iа | 22,0 - 24,0 | 21,9 - 20,0 | 19,9 - 18,0 | 17,9 - 16,0 | 15,9 - 14,0 | 13,9 - 12,0 | < 12,0
| Iб | 21,0 - 23,0 | 20,9 - 19,0 | 18,9 - 7,0 | 16,9 - 15,0 | 14,9 - 13,0 | 12,9 - 11,0 | < 11,0
| IIа | 19,0 - 21,0 | 18,9 - 17,0 | 16,9 - 14,0 | 13,9 - 12,0 | 11,9 - 10,0 | 9,9 - 8,0 | < 8,0
| IIб | 17,0 - 19,0 | 16,9 - 15,0 | 14,9 - 13,0 | 12,9 - 11,0 | 10,9 - 9,0 | 8,9 - 7,0 | < 7,0
| III | 16,0 - 18,0 | 15,9 - 13,0 | 12,9 - 12,0 | 11,9 - 10,0 | 9,9 - 8,0 | 7,9 - 6,0 | < 6,0
Скорость движения воздуха, м/с | Iа | <=0,1 | <=0,1 | Учитывается в температурной поправке на охлаждающее действие ветра. При скорости движения воздуха, большей или равной 0,6 м/с, условия труда признаются вредными для всех категорий работ
| Iб | <=0,1 | <=0,1
| IIа | <=0,2 | <=0,1
| IIб | <=0,2 | <=0,2
| III | <=0,3 | <=0,2
Влажность воздуха,% | I - III | 60 - 40 | 15 - < 40; | < 15 - 10 | < 10 | - | - | -
> 60 - 75

## Лист2
Скорость ветра, м/с | Ночь |  | Утро |  | День |  | Вечер
| ясно, переменная облачность | сплошная облачность | ясно, переменная облачность | сплошная облачность | ясно, переменная облачность | сплошная облачность | ясно, переменная облачность | сплошная облачность
< 2 | ИН | ИЗ | ИЗ (ИН) | ИЗ | К (ИЗ) | ИЗ | ИН | ИЗ
2 - 3,9 | ИН | ИЗ | ИЗ (ИН) | ИЗ | ИЗ | ИЗ | ИЗ (ИН) | ИЗ
> 4 | ИЗ | ИЗ | ИЗ | ИЗ | ИЗ | ИЗ | ИЗ | ИЗ

## Лист3
Наименование АХОВ | Масса АХОВ в емкости, т
| 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 500 | 1000
Изотермия
1.Хлор, фосган | 2,1 | 5,3 | 8,0 | 14 | 22 | 28 | 34 | 80 | 80
2.Синильная кислота | 3,6 | 9,6 | 15 | 29 | 42 | 52,5 | 63 | 80 | 80
3.Аммиак | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 12 | 26,5
13
24
1,9
20
37
2,9
33
50
4,5
55
80
7,5
80
80
9,3
Изотермия
80
80
11
80
80
30
80
80
50
1.Хлор, фосган
2.Синильная кислота
3.Аммиак
1,2
2,0
0,2
Конвекция
1.Хлор, фосган
2.Синильная кислота
3.Аммиак
3,0
5,0
0,5
4,4
7,9
0,7
7,0
14
1,1
11
21
1,7
15
28
2,1
18
33
2,5
50
80
6,5
50
80
11,4

## Лист4
Состояние атмосферы | Скорость ветра, м/с
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7
Инверсия | 1 | 0,60 | 0,45 | 0,38 | - | -
Изотермия | 1 | 0,71 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,38
Конвекция | 1 | 0,70 | 0,62 | 0,55 | - | -

## Лист5
АХОВ | Температура воздуха, °С
| -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30
Хлор, аммиак х | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1
Хлор, аммиак хх | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2
Фосген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 1,0 | 1,4
Окислы азота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0
Синильная кислота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0
Окись углерода | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0
Сернистый ангидрид | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2

## Лист6
Vв, м/с | Удаление объекта от очага АХОВ, км
| До 10 км | > 10 км | До 10 км | > 10 км | До 10 км | > 10 км
| Инверсия |  | Изометрия |  | Конвекция
1 | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,8
2 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5
3 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 5,0
4 | - | - | 6,0 | 8,0 | - | -
5 | - | - | 7,5 | 10 | - | -
8 | - | - | 12 | 16 | - | -

## Лист7
Вид АХОВ | Время испарения
| Необвалованная емкость | Обвалованная емкость
1.Хлор, фосген | 1,3 | 22
2.Сероуглерод | 3,0 | 45
3.Сернистый ангидрид, аммиак | 1,2 | 20
емкость

## Лист8
Vв, м/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ки | 1 | 0,7 | 0,55 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,25

## Лист9
Условия защиты | Обеспеченность противогазами (n), %
| 0 | 20 | 40 | 50 | 70 | 90 | 100
Открытая местность | 90-100 | 75 | 50 | 50 | 35 | 18 | 5-
Укрытия, здания | 50 | 40 | 30 | 27 | 18 | 9 | 4
2024-10-05
П р и м е ч а н и е.

## Лист10
ОХВ | Количество пораженных, %
Окись углерода
Хлор, аммиак, сернистый газ
Синильная кислота, фосген
Оксиь этилена

## Лист11
Наименование вещества
Хлор, фосген, хлорпикрин | 0,50
Сероводород | 0,20
Аммиак | 0,05